# Export von Haltungen und Schächten nach Excel
⯇ Zurück zu Anleitungen für Siedlungsentwässerung
Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

## Einleitung
Der Export von Netzdaten in MIKE+ funktioniert über die Import-Export Schnittstelle. Diese Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit mit Hilfe einer Benutzeroberfläche die notwendigen Zuordnungen zwischen der Quelltabelle in MIKE+ und der der Excel Zieldatei vorzunehmen. In diesem Tutorial wird der Import mit Hilfe einer Importdatei (xml) erläutert, die beliebig erweitert werden kann.
## Einrichten und Durchführung des Exports
Um den Export durchzuführen, laden Sie die Beispiel-Excel-Export.xml Datei. Wenn Sie möchten, können Sie den Export anhand einer Beispiel-MIKE+ Datenbank ausprobieren.
### Netzelemente auswählen
In MIKE+ haben sie die Möglichkeit den Export für das Gesamtnetz oder auf Basis einer benutzerdefinierten Auswahl an Elementen durchzuführen.
(1) Wählen Sie einen beliebigen Bereich Ihres Netzes aus.

### Festlegen der Aufgabe mit der Datenquelle
Öffnen Sie die Importschnittstelle, die Sie unter den Werkzeugen finden.
(2) Laden Sie die Export_Excel.xml Datei in der die benutzerspezifischen Einstellungen zum Export gespeichert sind:

(3) Als Quelltyp wird MIKE+ DB ausgewählt. Unter Quelle wird die aktuelle Projektdatenbank ausgewählt.
(4) Der Ziel-Typ ist eine Excel Datei. Als Ziel wir der Pfad zu der Excel Datei mit den Netzdaten angeben. Die Excel Datei kann bereits bestehen oder neu erstellt werden.
Beim Export nach Excel kann die Topologie-Einstellung ignoriert werden.
### Festlegen der Tabellenkonfiguration Knoten
In der Tabellenkonfiguration werden die Zuweisungen zwischen der Datenquelle (Excel Datei) und den MIKE+ Tabellen festgelegt. Die folgende Erläuterung bezieht sich auf den Import von Knoten (msm_Node):

(5) Die Quelle (msm_Node für Knoten) bezieht sich auf die Tabelle innerhalb der MIKE+ Datenbank.
(6) Unter Ziel geben Sie den Namen des zu erstellenden Excel-Tabellenblatts ein.
(7) Wählen Sie im Feld Filter <Selection> aus der Dropdown-Liste um die zuvor ausgewählten Elemente zu exportieren. Alternativ können Sie, die zu exportierenden Daten mit Hilfe einer Filter-Bedingung einschränken. Für den Export aller Daten lassen Sie das Feld Filter leer.
(8) Die Bezeichnungen der Spalten im Excel-Blatt in die die Daten geschrieben werden stehen links.
(9) Die Bezeichnungen der Spalten in der MIKE+ Attributtabelle aus der die Daten gelesen werden stehen rechts.
Beim Export nach Excel ist die Übertragungsart 'Hinzufügen' autoamtisch festgelegt und kann nicht geändert werden.
### Festlegen der Tabellenkonfiguration Haltungen
Führen Sie die oben genannten Schritte der Zuweisungen auch für die Haltungen (msm_Link) aus.

### Überprüfung und Ausführung des Import
(10) Abschließend führen Sie mittels „Überprüfen“ eine Diagnose des bevorstehenden Imports aus.
(11) Sind alle Zuweisung korrekt, erscheint in der rechten, unteren Ecke der Importschnittstelle ein „OK“.
(12) Führen Sie nun den Import mittels Start durch.

### Daten in Excel
Die Excel Datei enthält die zuvor definierten Spaltenbezeichnungen sowie die beiden Tabellenblätter 'Knoten' und 'Haltungen'.

## Technische Details
Die folgenden Tabllenkonfigurationen beziehen sich auf das oben erwähnte Beispiel.
### Knoten
Ziel	Quelle	Quellbedingung	Einheit Quelle	Kommentare
ID	MUID
X	X		Meter
Y	Y		Meter
Geländehöhe	GroundLevel		Meter
Sohlhöhe	InvertLevel		Meter
Schachttyp	TypeNo

### Haltungen
Ziel	Quelle	Quellbedingung	Einheit Quelle	Kommentare
ID	MUID
Von_Knoten	FromNodeID
Nach_Knoten	ToNodeID
Länge	Length		Meter
Durchmesser	Diameter		Meter
Breite	Width		Meter
Höhe	Height		Meter
Haltungstyp	TypeNo

## Offene Punkte
- Ist die Übertragungsart immer automatisch festgelegt?
- Topologie beim Export nach Shapefile?