# Ergebnisse Wasserversorung
⯇ Zurück zu Anleitungen in der Wasserversorgung
Weiter nach Modellelemente Wasserversorung ⯈
## Einleitung
Die Ergebnisdatei der hydrodynamischen Simulation (stationäre und instationär) in der Wasserversorgung heißt in der Regel *Base.res.
Bei Laden in MIKE+ können abgeleitete Ergebnisse ermittelt werden, die sich aus den Hauptergebnissen ergeben und nicht in die res geschrieben werden, um die Dateigröße zu minimieren. Die Ergebnisse entsprechen (teilweise) den Ergebnisdateien in EPANET. Das EPANET Handbuch kann mit folgendem Link online abgerufen werden: https://epanet22.readthedocs.io/en/latest/1_introduction.html.
## Ergebnisse
siehe auch Ergebnistypen EPANET
Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Node Water Demand	Wasserverbrauch	Knoten
Node Head	Druckniveau (absolut)	Knoten
Node Pressure	Druck	Knoten
Node Water Quality	Wasserqualität	Knoten
Tank Water Demand	Wasserverbrauch	Behälter
Tank Head	Drucklinie (absolut)	Behälter
Tank Pressure	Druck	Behälter
Tank Water Quality	Wasserqualität	Behälter
Link Flow	Durchfluss	Rohr
Link Velocity	Fließgeschwindigkeit	Rohr
Link Headloss Per 1000 Unit	Druckgefälle (in ‰)	Rohr
Link Average Water Quality	Wasserqualität	Rohr
Link Status Code		Rohr
Link Setting		Rohr
Link Reactor Rate		Rohr
Link Friction Factor		Rohr
Link flow (Absolute)	Durchfluss (absolut)	Rohr
Link pressure gradient		Rohr
Valve Flow	Durchfluss	Ventil
Valve Velocity	Fließgeschwindigkeit	Ventil
Valve Headloss Per 1000Unit	Druckgefälle (in ‰)	Ventil
Valve Average Water Quality	Wasserqualität	Ventil
Valve Status Code		Ventil
Valve Setting		Ventil
Valve Reactor Rate		Ventil
Valve Friction Factor		Ventil
Valve Link flow (Absolute)	Durchfluss (absolut)	Ventil
Valve Link pressure gradient		Ventil
Pump Flow		Pumpe
Pump Velocity	Durchfluss	Pumpe
Pump Headloss Per 1000Unit	Druckgefälle (in ‰)	Pumpe
Pump Average Water Quality	Waterqualität	Pumpe
Pump Status Code		Pumpe
Pump Setting		Pumpe	relative Drehzahl
Pump Reactor Rate		Pumpe
Pump Friction Factor		Pumpe
Pump Link flow (Absolute)	Durchfluss (absolut)	Pumpe
Pump Link pressure gradient		Pumpe