# Randbedingungen Hydraulik
⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Editoren > Randbedingungen > RB Hydraulik
Handbuch: Collection Systems User Guide, section 6.1 Hydraulic boundary conditions
Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

## Einleitung
Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.
Englisch	Deutsch	Modellbezug
Rainfall	Niederschlag	Einzugsgebiete
Air temperature	Lufttemperatur	Einzugsgebiete
Evapotranspiration	Evapotranspiration	Einzugsgebiete
Catchment discharge	Gebietsabfluss	Einzugsgebiete
Catchment discharge per area	Gebietabfiuss pro Fläche	Einzugsgebiete
Catchment discharge per PE	Gebietsabfluss pro EW	Einzugsgebiete
Load point discharge	Punktlast-Abfluss	Kanalnetz
Load point discharge per unit.	Punktlast-Abfluss pro Einheit	Kanalnetz
Inflow to node	Zufluss zum Knoten	Kanalnetz
Inflow to link	Zufluss zur Haltung	Kanalnetz
Inflow from result file	Zufluss aus Ergebnisdatei	Kanalnetz
Outlet water level	Auslaufwasserstand	Kanalnetz
Exfiltration from node	Exfiltration vom Knoten	Kanalnetz
Exfiltration from link	Exfiltration von Haltung	Kanalnetz
Stormwater loads (surface)	RW-Belastung (Oberfläche)	Einzugsgebiete
Stormwater loads (RDI)	RW-Belastung (RDII)	Einzugsgebiete
	Oberflächenverschmutzung (SRC)	Einzugsgebiete
	Source inflow to river	Fluss
	River water level	Fluss
	River Q/h relation	Fluss
	Free river outflow	Fluss
	Closed river boundary	Fluss

## Dialogfeld
Sreenshot des Dialogfeldes einfügen
Linkziel: Direktlink zum Original
Anordung: zentriert
Bildgröße: auf etwa 2/3 des Originals setzen (bezieht sich auf Breite)
Feld	Erklärung
Anlagen ID (AssetName)	optionale ID um z.B. auf externe Ausgangsdaten rückzuschließen; wird nur im Anlagenmodell verwendet
Haltungs ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
etc.	etc.

### Register „Geometrie“
xxxx
Feld	Erklärung

## Technische Details
### Verschiedene Randbedingungen

### Niederschlag
Hier wird die Regen-Zeitreihe 19860617.dfs0 auf alle Einzugsgebiete angewendet. Formatierung von Regendaten stellt die für Regendaten sinnvollen Einstellungen in der dfs0 vor.

### Außenwasserspiegel
Hier wird der Auslauf "Auslauf" mit einem konstanten Außenwasserspiegel von 1,80 m versehen. Es handelt sich um die absolute Höhe!

## Weiterführende Links
Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.
## Offene Punkte
- erster offener Punkt
- zweiter offener Punkt