# Wertetabellen
⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Editoren > Tabellen > Wertetabellen
Handbuch: MIKE+ Collection System User Guide (page 227) • section 8.1 Curves and Relations
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle ms_Tab.
## Einleitung
Wertetabellen (Curves and Relations) erlauben die Spezfikation von eigenen Angaben zu Kennlinien, Geometrien usw. Es können beliebig viele Stützpunkte gesetzt werden.
## Dialogfeld

Im linken Teil des Dialogfensters werden neue Tabellen angelegt und die Art spezifiziert. Im rechten Teil werden die Werte innerhalb einer Tabelle angelegt, sortiert und editiert.
Feld	Erklärung	English
Tabellen ID (MUID)	eindeutige ID der Tabelle
Typ (TypeNo) Erläuterungen: siehe Technische Details	1 - Pumpenkennlinie Q-H 2 - Pumpenkennlinie Q-dH 3 - Pumpenbeschleunigung 4 - Steuerung Qmax (H) 5 - Steuerung Qmax (dH) 6 - Q-H Beziehung 10 - Ventil-Schlüsselkurve 11 - Zeit-Flächen-Diagramm 12 - Abbaueffizienz 13 - DQ Beziehung 14 - QQ Beziehung 15 - Pumpenkennlinie Q-dH & Leistung 21 - Abfluss Schadstoffe 31 - Beckengeometrie 50 - Steuerung (RTC) 51 - RTC Zeit 56 - Crest level Profile 99 - Unbekannt	1 - Capacity Curve QH 2 - Capacity Curve QdH 3 - Pump Acceleation 4 - Regulation Qmax(H) 5 - Regulation Qmax(dH) 6 - QH Relation 10 - Valve Rating 11 - Time-Area 12 - Removal Efficiency 13 - DQ Relation 14 - QQ Relation 15 - Capacity Curve QdH & Power 16 - UHM hydrograph 21 - Runoff pollutants 31 - Basin Geometry 32 - Depth dependent infiltration 33 - Depth dependent Manning (M) 34 - Depth dependent Manning (n) 35 - Flux dependent Manning (M) 36 - Flux dependent Manning(n) 50 - Generic control rule 51 - Control rule time series 56 - Crest level profile 71 - Bridge FHWA WSPRO piers / piles 72 - Bridge USBPR piers 73 - Bridge USBPR skewness 74 - Bridge FHWA WSPRO eccentricity 75 - Bridge FHWA WSPRO spur dyke 76 - Bridge Yarnell piers 77 - Bridge Nagler piers 78 - Bridge USBPR base coefficient 79 - Bridge FHWA WSPRO base coef. type I 80 - Bridge FHWA WSPRO entrance 81 - Bridge FHWA WSPRO Froude 82 - Bridge FHWA WSPRO wingwall 83 - Bridge FHWA WSPRO submergence 84 - Bridge FHWA WSPRO overflow cf1 85 - Bridge FHWA WSPRO overflow cf2 86 - Bridge FHWA WSPRO overflow kt 87 - Bridge FHWA WSPRO piles type I 88 - Bridge FHWA WSPRO piles table 2 99 - Undefined
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext

## Technische Details
### Pumpenkennlinie Q-H
Die Fördermenge ist nur von einem Wasserspiegel abhängig; typisch beispielsweise für Schneckenpumpen.
- H: absoluter Wasserspiegel
- Q: Fördermenge
### Pumpenkennlinie Q-dH
Die Fördermenge ist von der Wasserspiegeldifferenz zwischen dem Knoten vor und dem Knoten nach der Pumpe abhängig; typisch für Kreiselpumpen.
- dH: Wasserspiegeldifferenz, aufsteigend sortiert
- Q: Fördermenge, absteigend sortiert [1)]
  [1)] Idente Werte sind erlaubt; aufsteigende Werte führen zur Warnung "Q is not decreasing in DeltaH-Q table for pump..."
### Pumpenbeschleunigung
Pumpenbeschleunigung (dQ/dt) in Abhängigkeit der Fördermenge (Q)
### Lokale Steuerung Qmax (H)
Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einem Wasserstand.
- H: absoluter Wasserspiegel
- Q: maximale Durchflussmenge
### Lokale Steuerung Qmax (dH) in Haltugen
Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einer Wasserspiegeldifferenz.
- dH: Wasserspiegeldifferenz
- Q: maximale Durchflussmenge
### Q-H Beziehung
- für verschiedene Schacht- und Beckentypen ist die Infiltration Q vom Wasserspiegel im Schacht oder Becken abhängig.
- für Auslasstypen ist der Abfluss Q aus dem Auslass vom Wasserstand H im Auslass abhängig.
- für Speicherknotentypen stellt die Q-H Beziehung eine Entleerungsfunktion dar, mit Q als Zuflussmenge aus einem Speicherknoten in einen empfangenden Schacht und H als Wasserspiegel in einem Knotrollschacht.
### Ventil-Schlüsselkurve
Für Ventile angewendet und entspricht einer funktionalen Beziehung, welche zwei Knoten eines MOUS-Netzwerks verbindet. Die Kurve ergibt sich aus der Abhängigkeit von Ventilöffnung [o/o] und Widerstand [Einheitslos].
### ZF-Diagramm für Zeit-Flächen-Abflussmodelle
Abflusswirksame Fläche als Funktion der Zeit. MikeUrban stellt 3 Zeit-Flächen Kurven zur Verfügung, TACurve1 für rechteckige, TACurve2 für divergente und TACurve3 für konvergente Einzugsgebiete.
### Abbaueffizienz
Wird für die Leistungskennlinie von Eliminationswehren angewendet. Die Leistungskennlinie gibt die Effizienz der Sedimententfernung (Einheitslos 1/1) in Abhängigkeit von Q an.
### DQ Beziehung
Für Straßeneinläufe angewendet, Typ "Senke": Hier befindet sich der Verbindungsknoten im Oberflächenabflussnetzwerk an einer Senke oder an einem Tiefpunkt, an dem sich das Wasser sammelt. Die Übertragungskapazität der Verbindung wird als DQ-Beziehung (D = Tiefe) spezifiziert.
### QQ Beziehung
Für Straßeneinläufe angewendet, Typ „bodengleicher Straßeneinlauf“: Hier kann sich der Abfluss im Oberflächenabflussnetzwerk am Verbindungsknoten vorbei fortsetzen. Die Übertragungskapazität der Verbindung hängt vom Gefälle des Oberflächenabflussnetzwerks ab und wird als Fangzonen-ID spezifiziert (ein Kollektiv von QQ-Beziehungen, die die Fangrate als Anteil des ankommenden Abflusses definieren).
### Pumpenkennlinie Q-dH & Leistung
Energieverbrauch P [kW] einer Pumpe in Abhängigkeit von ihrer Q-H bzw. Q-dH Beziehung.
### Abfluss Schadstoffe
Diese Tabelle wird für die Randbedingung der Schadstoffberechnung verwendet. Damit kann die zeitliche Variation der Belastungen festgelegt werden.
### Beckengeometrie
Definition von Flächen - Höhen Beziehungen mit den folgenden 3 Parametern:
- H als Höhe, wobei der erste Tabellenwert der Sohlhöhe des Knotens bzw. des Beckens entspricht.
- Ac als Querschnittsfläche normal zur Fließrichtung (wird für die Geschwindigkeitsberechnung benötigt).
- As als die Oberfläche des Beckens (für die Volumenberechnung benötigt).
Beide Flächenparameter sind Funktionen in Abhängigkeit von der Höhe H.
### Steuerung (RTC)
RTC-Tabellen geben den Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Eingabewert (z.B: gemessene Sensorwerte) und dem Sollwert an.
### RTC Zeit
Die Zeittabellen definieren für bestimmte Zeiträume (bei Echt-Zeit-Steuerungen) einen Sollwert.
### Crest level Profile
### Unbekannt
Wird als Platzhalter angeführt, für mögliche, zukünftige Funktionalitäten.