# Auswahl über Attribut
⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Wasserversorgung
⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Menü Karte > Auswahl > Auswahl mit Verfahren > Auswahl über Attribut
Handbuch: MIKE+ Model Manager User Guide (page 61) • section 2.9.3 Map Menu, Select by attribute
## Einleitung
Das Werkzeug "Auswahl über Attribut" wählt Datensätze der Attributtabelle eines Editors aus. Die Tabelle wird übersichtlicher, wenn man nur ausgewählte Zeilen anzeigen lässt.[1)].
[1)] Screenshot Schalter
Die Auswahl ist auch im Lageplan sichtbar, sofern der entsprechende Layer eingeschaltet ist.
"Auswahl über Attribut" kann über zwei Wege aufgerufen werden:
(a) über die Menüleiste
(b) aus einer Attributtabelle
## Dialogfeld

Feld	Erklärung
Layer	optionale ID um z.B. auf externe Ausgangsdaten rückzuschließen; wird nur im Anlagenmodell verwendet
Methode	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Felder	beliebiger Zusatztext
Operatoren	einfacher Klick auf = < > etc. fügt den Operator in den SQL-Ausdruck ein
Einzelne Werte erhalten	Wenn Sie zuvor unter "Felder" ein bestimmtes Attribut auswählen und dann "Einzelne Werte erhalten" drücken, werden alle vorkommenden Werte sortiert aufgelistet. Ein Doppelklick auf den Wert fügt ihn in den SQL-Ausdruck ein.

## Beispiele für Ausdrücke
Elev >= 120 AND Elev < 130
wählt alle Knoten mit einer absoluten Höhe von einschließlich 120 m bis 130 m
GroundLevel - InvertLevel < 1.5
wählt alle Schächte bei denen die Differenz zwischen Geländehöhe und Sohlhöhe geringer ist als 1,5 m – also alle recht seichten Schächte
Material = ‘Ortbeton‘ OR Material = ‘Betonfertigteil‘
wählt alle Elementre, die das Material Ortbeton oder Betonfertigteil aufweisen
Material LIKE ‘%beton%‘
- Wildcard % steht für keines, eines oder mehrere beliebige Zeichen
- Wildcard _ steht für genau ein beliebiges Zeichen
Diameter IS NULL
wählt alle Elemente, bei denen das Feld "Diameter" keinen Wert enthält