# EPANET to Shape
Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

## Installation
Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Dateien DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe, GeoAPI.dll, NetTopologySuite.dll und NetTopologySuite.IO.GeoTools.dll müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert sein.
## Syntax
DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:value shapefilename:value shapefilefieldname:value destination:value resulttype:value timestepnumber:value fieldstocopy:value1|value2..

## Beispiele
DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:C:\Test\OevreEiker-2011-2-Uke-KSNberegninger.res destination:C:\Test\Results shapefilename:C:\Test\ShapeFiles\Junctions.shp resulttype:3 "starttime:10/01/2014 15:00:00" fieldstocopy:Asset

..\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe "resfilename:..\Modell\Ergebnisse\s05_stationaer.res" "destination:..\Modell\RohreDurchfluss" "shapefilename:..\Modell\shp\Pipes.shp" resulttype:5

## Parameter
Parameter müssen mit doppelten Anführungszeichen eingefasst werden, wenn sie Sonderzeichen (Leerzeichen, Pfeifensymbol) enthalten.
Alle Pfade beziehen sich auf die .bat-Datei. Folgende Pfadangaben sind möglich:
Absoluter Pfad: e:\Haupt\Arbeit\Unter
Relativer Pfad: ..\..\DHI.DBM.ScenarioManagement\Deployment\Bin\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe
resfilename
Pfad zur *.res-Datei welche die Ergebnisse, die dargestellt werden sollen, enthält.
"resfilename:D:\ViennaRealtime\Model\Online\Data\TEMP.res"
shapefilename
Pfad zur Shape-Datei welche die geometrischen Informationen enthält.
"shapefilename:D:\Inetpub\wwwroot\DSS\UserFiles\Vienna\Blau\resToshp\pipes.shp"
shapefilefieldname
Feld der Shape-Datei, das zum Verbinden mit res-Datei herangezogen wird. Falls nicht spezifiziert, wird das Feld MUID angenommen.
destination
Pfad zum Verzeichnis, unter dem die Ergebnis-Shape-Datei gespeichert wird. Falls das Verzeichnis noch nicht existiert, wird es automatisch erstellt.
"destination:E:\jtr\temp\EPANET\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp\ResultsPipes"
resulttype
resulttype:5
Die möglichen Ergebnistypen sind
Element	resulttype	Erklärung
Knoten[1)]	1	Verbrauch
2	Druckniveau
3	Druck
4	Wasserqualität
Leitung[2)]	5	Durchfluss; ist negativ, wenn entgegen der Definitionsrichtung der Leitung
6	Fließgeschwindigkeit
7	Druckverlust pro 1000 Längeneinheiten
8	Mittlere Wasserqualität
9	Statuscode
10	bei Rohren: Rauhigkeit bei Pumpen: Drehzahl bei Ventilen: Einstellung
11	Reaktionsrate
12	Rohrreibungszahl
13	absoluter Durchfluss; Geometrie wird invertiert, sodass Fließrichtungspfeile immer stimmen
[1)] gemeint sind Knoten und Behälter
[2)] gemeint sind Rohre, Pumpen und Ventile

starttime
Wenn eine starttime definiert ist, wird jeder Zeitschritt in eine separate Shape-Datei exportiert.
Der Parameter muss im (amerikanischen) Format MM/TT/JJJJ hh:mm:ss angegeben sein.
Die starttime legt den Dateinamen des ersten Zeitschrittes fest. Die weiteren Dateinamen ergeben sich aus der Schrittweite des Berechnungsergebnisses. Um Konventionen für Dateinamen nicht zu verletzen, werden die Dateien immer folgendermaßen benannt: JJJJ-MM-DD hh-mm-ss.shp
"starttime:10/01/2014 15:00:00"
Beispiel für die Ergebnisdateien???
timestepnumber
timestepnumber:10
Wenn bei instationären Berechnungen weder timestepnumber noch starttime angegeben sind, wird jeder Zeitschritt ausgegeben mit der Zeitschrittnummer als Dateinamen: 0.shp, 1.shp, 2.shp etc. Der erste Zeitschritt hat die Nummer 0.
Wenn timestepnumber:n angegeben ist, wird nur der n-te Zeitschritt exportiert. Der erste Zeitschritt muss mit n=1 angesprochen werden, der zweite mit n=2, etc. Wenn die timestepnumber angegeben ist, heißt die Shape-Datei einheitlich "output.shp".
Bei stationären Berechnungen muss man timestepnumber nicht angeben. Die Shape-Datei heißt dann einheitlich 0.shp.
fieldstocopy
fieldstocopy definiert welches Feld von der Shape-Datei in die Ergebnisdatei übertragen wird. Durch Verwendung von | kann die Liste auf eine beliebige Anzahl von Feldern erweitert werden. Wird versucht Felder zu kopieren, die nicht vorhanden sind, stürzt EPANET2shp ab
fieldstocopy:Asset
"fieldstocopy:Asset|Diameter"
## Offene Punkte
- EPANET2shp stürzt ab wenn man bei stationär berechneter res-Datei einen späteren Zeitschritt abfragt (z.B.: timestepnumber:10)
- Credits? https://github.com/NetTopologySuite/NetTopologySuite/wiki
- Welche Einheiten haben die Ergebnistypen?