# STANET Import Wasser Teil 2
Diese Seite wird gerade bearbeitet und ist noch nicht zu verwenden!

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2014 SP3.
## Einleitung
Die STANET Wasser Importschnittstelle übernimmt die Netzgeometrie aus der konvertierten *.pfs Datei nach EPANET.
Die Importschnittstelle löscht in der MIKE URBAN Datenbank alle vorhandenen Netzelemente. Verwenden Sie die Schnittstelle daher nur für ein neues Projekt, oder stellen Sie eine andere Übertragungsart ein.
## Einrichten und Verwenden der Import-Schnittstelle
(1) Entzippen Sie die Dateien in ein beliebiges Verzeichnis.
(2) Erstellen Sie in MIKE URBAN ein neues Projekt.
(3) Starten Sie im Menü "Datei" den "Import/Export..." und gehen Sie mit "Next" zum nächsten Schritt.
(4) Verwenden Sie den Spezialeditor, wählen Sie "Konfiguration öffnen" und öffnen Sie die entzippte Import_STANET_v01.xml.
(5) Nach dem Drücken von "Next >" öffnet sich der Spezialeditor. Drücken Sie im Register "Allgemein" neben "Quelle" die Schaltfläche mit den drei Punkten, beantworten Sie die Frage "Do you want connection to actual project?" mit "Nein", und wählen Sie die soeben generierte *.pfs Datei aus, aus der Sie importieren möchten.
(6) Drücken Sie links unten auf die Schaltfläche „Ausführen und Schließen“. Falls die Schaltfläche anders heißt, können Sie die Funktion der Schaltfläche mit dem Pfeil-nach-unten ändern.

(7) Eine manuelle Nacharbeit ist erforderlich: Nach-Knoten des Reglers wird als Reservoir importiert; muss manuell in einen Knoten umgewandelt werden.
(8) Topologiebereinigung durchführen, diese erzeugt losgelöste Schnipsel welche gelöscht werden müssen.
## Technische Details
Der Import wurde getestet mit dem Einheitensystem "m^3_per_hour", in dem die Rohrdurchmesser in mm verwaltet werden. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie in MIKE URBAN ein Einheitensystem verwenden, das die Rohrdurchmesser in m speichert, müssten Sie die Durchmesser nach Abschluss des Imports mit Hilfe des Field Calculators durch 1000 dividieren.
In der Schnittstelle werden folgende Tabellen miteinander in Beziehung gesetzt:
Element	Tabellenbezeichnung in STANET	Tabellenbezeichnung in MIKE URBAN
Knoten	Knotendaten	mw_Junction
Reservoire	Knotendaten	mw_Tank
Hydranten	Hydrantendaten	mw_Pipe_Geometry
Leitungen	Leitungsdaten	mw_Pipe
Knickpunkte	Knickpunktdaten	mw_Junction
Abnehmer	Abnehmerdaten	mw_MDemand
Rückschlagklappen	Rückschlagklappendaten	mw_Pipe
Druckregler	Reglerdaten	mw_Valve
Schieber	Schieberdaten	mwa_Valve

Der Import wird mit einer Bereinigung der Topologie abgeschlossen, um fehlende Knoten zu erzeugen oder Leitungen aufzubrechen, die in STANET durchgehend definiert worden sind.
## Versionsgeschichte
Datum	Version	Bemerkung
	Version 01

## Anhang: Tabellenkonfigurationen
### Knoten: Knotendaten nach mw_Junction
MUID = KNAM # # alternative Knotenbezeichnung, z.B. für Lageplan; # möglicherweise nicht eindeutig und nicht vollstaendig Asset = KNAM # # Zur Kennzeichnung aller importierten Daten. Bei durch die # topologische Bereinigung erzeugten Knoten bleibt das Feld leer. DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Description = # Element_S = # # Knotenhoehe Elev = GEOH - 1.5 #Elev = INVERT WHERE INVERT <> 0 # Elev_S = 5 Elev_S = NULL WHERE INVERT <> 0 # # Gelaendehoehe Z = GEOH # # Druckzone PZoneID = ZONE # # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH

### Reservoire: Knotendaten nach mw_Tank
MUID = KNAM # # alternative Knotenbezeichnung, z.B. für Lageplan; # möglicherweise nicht eindeutig und nicht vollstaendig Asset = KNAM # Description = LOCATION # # Zur Kennzeichnung aller importierten Daten. Bei durch die # topologische Bereinigung erzeugten Knoten bleibt das Feld leer. DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Hoehe Elev = GEOH - 1.5 Elev = INVERT WHERE INVERT <> 0 # Elev_S = 5 Elev_S = NULL WHERE INVERT <> 0 # # Reservoir HGLTypeNo = 0 # # Drucknieveau HGL = HP # # Druckzone PZoneID = ZONE # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH # Element_S = 2

### Knoten: Koordinaten (GDH) nach mw_Junciton
# Hoehe des GDH, wird als Gelaendehoehe verwendet # (GDH ist im Register Allgemein gefiltert) Z = Hoehe

### Leitungen: WaLeitung nach mw_Pipe
# LeitungsId: datenbankinterne, automatisch vergebene ID von BaSYS MUID = LeitungsId # # Alternative Leitungsbezeichnung, z.B. für Lageplan; # möglicherweise nicht eindeutig und nicht vollstaendig Asset = Bezeichnung # # Zur Kennzeichnung aller importierten Daten: DataSource = 'BaSYS' # # Leitungsart (hierarchische Gliederung) # Anschlussleitungen sind eigentlich vorab herausgefiltert und # koennen gar nicht mehr vorkommen. Description = 'Versorgungsleitung' WHERE Art = 'V' Description = 'Hauptleitung' WHERE Art = 'H' Description = 'Anschlussleitung' WHERE Art = 'A' Description = 'Zubringer' WHERE Art = 'Z' # # Durchmesser: verwende den Innendurchmesser. # Wenn Innendurchmesser NULL ist, verwende Nennweite. Diameter = InnenDM Diameter = Nennweite WHERE InnenDM = NULL # # Leitungslaenge # Die Leitungslaenge kann auch spaeter in MIKE URBAN berechnet werden. L = Laenge # # Material, dient nur als Information, wird in der Hydraulik # nicht weiter verwendet. Material = Material # # Rauheit, wird in der Hydraulik verwendet. RCoeff = Rauheit # # Baujahr CYear = Baujahr # # Strassenname StreetName = LookUP("Strasse","StrassenId",StrassenId,"Name") # # Einhaengen der Leitungen in die Knoten _FromNodeID = Anfangsknoten _ToNodeID = Endknoten

### Leitungen: Koordinaten nach mw_Pipe_Geometry
# Da es in der Koordinatentabelle mehrere Punkte mit der gleichen # ObjektId geben kann, wird die Koordinatentabelle mit einem Filter # Objetktyp = 427 als Quelle herangezogen. # # zugehoerige LeitungsId aus der Liste der Leitungspunkte holen GID = LookUP("WaLeitungspunkt","LeitungspunktId",ObjektId,"LeitungsId") # # zugehoerige Reihung des Stuetzpunktes auf der Leitung aus der Liste der # Leitungspunkte holen Sqn = LookUP("WaLeitungspunkt","LeitungspunktId",ObjektId,"SortNummer") # X = Rechtswert Y = Hochwert