# Ergebnisse in die Datenbank schreiben mit dem EPANET-Interpreter
Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2008 SP3.
## Einleitung
Vielfach ist es nützlich, wenn die wichtigsten Ergebnisse einer hydraulischen Berechnung direkt in der MIKE Urban-Projektdatenbank gespeichert werden, weil sie dann von anderen GIS-Progammen gelesen werden können.
Der MIKE Urban-Befehl "Ergebnisse > Statistiken in mdb schreiben" schreibt die Minima und Maxima der wichtigsten Ergebnisse wie Druck, Durchfluss etc. in die Projektdatenbank. Weil dieser MIKE Urban-Befehl bei umfangreichen Netzen recht lange dauert, hat Wolfgang Jorda dankenswerter Weise den EPANET-Interpreter programmiert, der sowohl bei stationären Analysen, als auch bei Ganglinien viel flotter ist.
EPANET-Interpreter Version 1.1
Interpreter für Output-Files des EPANET 2.0 - Rechenkernes
Copyright (c) Wolfgang Jorda, 2008
## Installation
Erstellen Sie im Verzeichnis "Programme" ein neues Unterverzeichnis, z.B. "C:\Programme\EpanetInterpreter". Dorthin entpacken Sie den Inhalt der zip-Datei EPANET-Interpreter Version 1.1, inklusive der verpackten Pfade.
Starten Sie die Setup.exe.
- Anwendung wird gestartet. Die Anwendungsanforderungen werden geprüft. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen und einige Mausklicks erfordern. Jedenfalls ist der .NET Framework 2.0 durch MIKE Urban bereits vorhanden und sollte nicht nachinstalliert werden.
- Anwendungsinstallation - Sicherheitswarnung: Installieren Sie bitte trotz der Sicherheitswarnung
- Haftungsausschluss: OK
Als Ergebnis der Installation wird im Startmenü unter "Wolfgang Jorda" der Eintrag "EPANET-Interpreter" erstellt.
Zum deinstallieren wählen Sie in der Systemsteuerung > Software den "EPANET-Interpreter" aus.
## Benutzeroberfläche

Menü	Erklärung
EPANET-Datei > Öffnen	öffnet eine EPANET-Ergebnisdatei (*.res) und schreibt die Ergebnisse in die MIKE Urban-Datenbank
EPANET-Datei > Beenden	beendet den EPANET-Interpreter
MikeURBAN-DB > Öffnen	öffnet eine MIKE Urban Modelldatenbank (*.mdb)
Optionen > Immer im Vordergrund	Schalter, der verhindert, dass der EPANET-Interpreter auf dem Bildschirm von anderen Anwendungen verdeckt wird

Nach dem Öffnen von Ergebnisdatei und MIKE Urban-Datenbank zeigt die Benutzeroberfläche verschiedene Kennzahlen zu den beiden Dateien an.
## Verwendung
(1) Starten Sie das Programm im Startmenü unter "Wolfgang Jorda > EPANET-Interpreter" und akzeptieren Sie den Haftungsausschluss.
(2) Mit "Öffnen" im Menü "EPANET-Datei" wählen Sie die Ergebnisdatei (*.res).
(3) Wählen Sie den Zeitschritt, den Sie als aktuellen Wert in die Datenbank schreiben wollen, das ist das erste der jeweils vier zusammengehörenden Felder (z.B. Flow). Die drei übrigen, statistischen Felder füllt das Tool basierend auf allen Zeitschritten aus aus (z.B. Flow_Max, Flow_Min und Flow_Avg). Bei einer stationären Ergebnidatei steht in allen vier Feldern der gleiche Wert.
Die Option "Alle Zeitschritte" funktioniert nicht. Verwenden Sie stattdessen die in MIKE Urban 2009 eingeführte Funktion.

(4) Automatisch werden Sie aufgefordert, eine MIKE Urban-Datenbank (*.mdb) zu öffnen.
(5) Nach einer entsprechenden Warnung werden alle eventuell bereits in der Datenbank vorhandenen Ergebnisse gelöscht und durch die aktuellen Ergebnisse aus der res-Datei ersetzt.
Anschließend können Sie mit "EPANET-Datei > Öffnen" neue Ergebnisse in die bereits geöffnete MIKE Urban-Datenbank schreiben.
## Technische Details
### Rohre, Pumpen und Ventile
Bei Rohren, Pumpen, und Ventilen werden die Ergebnisse in die Tabelle mw_RESLink geschrieben.
Feld	Anmerkung
MUID	Haltung ID
LinkType	1...Rohr 2...Pumpe 3...Ventil
Diameter	Rohrdurchmesser
L [m]	Rohrlänge
Flow	Durchfluss, mit Vorzeichen
Flow_Max	absolut größter Durchfluss, mit Vorzeichen
Flow_Min	absolut kleinster Durchfluss (d.h. der am nächsten bei 0 liegende Durchfluss), mit Vorzeichen
Flow_Avg	Mittelwert des Durchflusses, mit Vorzeichen
Velocity	absolute Fließgeschwindigkeit
Velocity_Max	absolut größte Fließgeschwindigkeit
Velocity_Min	absolut kleinste Fließgeschwindigkeit
Velocity_Avg	Mittelwert der absoluten Fließgeschwindkigkeiten
Headloss1000	absolutes Druckgefälle
Headloss1000_Max	absolut größtes Druckgefälle
Headloss1000_Min	absolut kleinstes Druckgefälle
Headloss1000_Avg	Mittelwert der absoluten Druckgefälle
TStep	Zeitschritt, der zum Berechnen des aktuellen Wertes herangezogen wurde

### Knoten und Behälter
Bei Knoten und Behältern werden die Ergebnisse in die Tabelle mw_RESNode geschrieben.
Feld	Anmerkung
MUID	Knoten ID
Elev [m]	Knotenhöhe = Höhe der verknüpften Rohre
Demand	aktueller Bedarf, mit Vorzeichen [1)]
Demand_Max	größter Bedarf, mit Vorzeichen (d.h. der positivste Bedarf)
Demand_Min	kleinster Bedarf, mit Vorzeichen (d.h. der negativste Bedarf)
Demand_Avg	Mittelwert des Bedarfs, mit Vorzeichen
Grade	aktuelles Druckniveau (Höhe über Adria)
Grade_Max	größtes Druckniveau
Grade_Min	kleinstes Druckniveau
Grade_Avg	mittleres Druckniveau
Pressure	aktueller Druck (bezogen auf Knotenhöhe = Rohrhöhe)
Pressure_Max	größter Druck
Pressure_Min	kleinster Druck
Pressure_Avg	mittlerer Druck
Chemical	aktueller Qualitätsparameter
Chemical_Max	größter Qualitätsparameter
Chemical_Min	kleinster Qualitätsparameter
Chemical_Avg	mittlerer Qualitätsparameter
TStep	Zeitschritt, der zum Berechnen des aktuellen Wertes herangezogen wurde
[1)] Sind mit einem Knoten mehrere Bedarfsarten verknüpft, wird die Summe ausgegeben

### Zeitschritte
Die Zeitschritte werden von 0 weg durchgezählt. Bei z.B. 10 Zeitschritten wird der erste Zeitschritt mit der Zahl 0 angeschprochen, der letzte Zeitschritt mit der Zahl 9. Der gewählte Zeitschritt wird im Feld TStep festgehalten.
### Einheiten
Die verwendeten Einheiten sind sowohl in der MIKE Urban Datenbank (Tabelle mw_Project, Spalte UnitsNo) als auch in der RES-Datei kodiert.
- 0 = cubic feet/second
- 1 = gallons/minute
- 2 = million gallons/day
- 3 = Imperial million gallons/day
- 4 = acre-ft/day
- 5 = liters/second
- 6 = liters/minute
- 7 = megaliters/day
- 8 = cubic meters/hour
- 9 = cubic meters/day
In der Regel werden die Einheiten in der MIKE Urban-Datenbank und in der Ergebnisdatei ident sein. Andernfalls gibt der EPANET-Interpreter eine Warnung aus.
## Offene Punkte
- Minimum und Maximum berechnen, wenn es sich um das Ergebnis einer Ganglinien-Analyse handelt, statt nur den letzten Wert heranzuziehen.
- Testen, wie mit [bar] als Einheit des Drucks umgegangen wird.
- Link zu einer Seite, wo das Joinen von geometrischen Objekten mit den Ergebnisdateien erklärt wird.
## Versionsgeschichte
Datum	Bemerkung
11.11.2008	Version 1.1 * Berechnung der Min/Max/Avg-Werte für Knoten und Links * Vergleich der Einheiten in der RES-Datei und in der MU-Datenbank * Ausgabe eines Hinweises, wenn die Einheiten nicht übereinstimmen * Versionsanzeige der verwendeten MikeURBAN-Datenbank im Hauptfenster * Anzeige der Zeitschritte im Hauptfenster * Anzeige der Einheiten im Hauptfenster * Dialogfenster zur Auswahl des zu schreibenden Zeitschrittes
27.10.2008	Version 1.0