# Editor Bedarfsstatistik
Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2009, Service Pack 3
## Dialogfeld
Dieser Editor zeigt zum einen verschiedene Bedarfswerte gruppiert nach Druckzone und Bedarfskategorie, zum anderen erlaubt er die Neuverteilung des Bedarfs. Der Editor besteht im Wesentlichen nur aus einer Tabelle.

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung
Tabelle - Felder zum Lesen
RecTyp	Kategorie: Bedarf der Kategorie innerhalb einer Druckzone Druckzone: Bedarf der Druckzone summiert über die jeweils vorhandenen Kategorien Gesamtnetz: Bedarf summiert über alle Druckzonen
Druckzonen ID	ID der Druckzone
Kategorie	ID der Bedarfskategorie
Min. Bedarf	Minimaler Bedarf; unterscheidet sich nur im Rahmen einer Ganglinienanalyse vom mittleren Bedarf
Max. Bedarf	Maximaler Bedarf; unterscheidet sich nur im Rahmen einer Ganglinienanalyse vom mittleren Bedarf
Mittlerer Bedarf	der bei den Knoten bzw. in den Entnahmemengen angegebene Bedarf
Gesamtbedarf	Verbrauchtes Volumen in m3, aufsummiert über den Simulationszeitraum[1)]
Tabelle - Felder zum Schreiben
Neuer mittl. Bedarf	Hier kann man einen neuen mittleren Bedarf angeben, der dann proportional zur derzeitigen Verteilung angewendet wird.
Neuer Gesamtbedarf	Hier kann man einen neuen Gesamtbedarf angeben, der dann proportional zur derzeitigen Verteilung angewendet wird.
Kat.Typ
Schaltflächen
Aktualisieren	Liest die Daten aus der Datenbank und schreibt die ersten sieben Spalten neu.[2)]
Neu aufteilen	Verwendet den Eintrag in der Spalte "Neuer mittl. Bedarf" oder "Neuer Gesamtbedarf", um eine neue Verteilung zu berechnen. Aktualisiert auch die Tabelle.
Schließen	Schließt den Editor.
[1)] funktioniert ordnungsgemäß in v2009 SP2; in v2007 SP2 offenbar nur richtig, wenn Bedarf in m3/h angegeben ist
[2)] In der Version 2009 bis SP2 müssen Sie im Editor "Zeitschritte und Steuerung > Zeiteinstellungen" die Simulationsdauer auf 1 oder länger setzen, andernfalls wird die Bedarfstatistik nicht aktualisiert.

## Technische Details
### Druckzonen
Die Bedarfsstatistik führt die im Editor Knoten angegebenen Druckzonen an. Falls Sie die Druckzonen nur bei den Rohren angegeben haben, sieht man das in der Bedarfsstatistik nicht. Das irritiert besonders dann, wenn Sie die Bedarfsaufteilung anhand der Rohr-Druckzonen durchgeführt haben.
Es gibt aber eine relativ einfache Möglichkeit, die Druckzonen von Rohren auf Knoten zu übertragen.
### Kopieren in die Zwischenablage
Das Dialogfeld bietet keine Möglichkeit, die Tabelle in die Zwischenablage zu kopieren. Um trotzdem in die Zwischenablage zu kopieren, müssen Sie die Tabelle "mw_DemStat" z.B. in MS Access oder in ArcMap öffnen und von dort aus kopieren oder exportieren.
## Offene Punkte
Unter der Überschrift "Vorgehen Schritt für Schritt" zeigen, wie man mit dem "Neuen mittleren Bedarf" arbeitet.