# Knoten verfolgen Editor
Menüpunkt: EPANET > Wasserqualität > Knoten verfolgen
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.7: Source Tracing
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Project.
## Einleitung
Mit dem Dialogfeld zum Verfolgen von Knoten, wie es in Abbildung 2.49 gezeigt ist, können Sie zeitabhängig verfolgen, welcher prozentuale Anteil des einen Knoten im Netzwerk erreichenden Wassers von einem gegebenen Knoten (d.h. Knoten, Behälter oder Reservoir) stammt. Die Nachverfolgung ist ein nützliches Werkzeug zum Analysieren eines Verteilernetzwerksystems, das Wasser von zwei oder mehr unterschiedlichen Wasserzuflüssen bezieht. Es kann verwendet werden, um zu zeigen, in welchem Maß sich Wasser aus einer gegebenen Quelle mit jenem aus anderen Quellen vermischt und wie sich das räumliche Muster dieser Mischung zeitabhängig ändert.
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Knotentyp (TraceNodeTypeNo)	Knotentyp (d.h. Knoten, Reservoir oder Behälter)
Knoten ID (TraceNode)	ID des verfolgten Knotens
Schaltflächen
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

## Technische Details
## Weiterführende Links
## Offene Punkte