PID-Regelung Editor

Menüpunkt: EPANET > WD-Tools > PID-Regelung
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 3.3: PID Control
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_PID.

Einleitung

Das PID (Proportional-Integral-Differential)-Steuerungsmodul stellt erweiterte Simulationsmöglichkeiten für die Echtzeitsteuerung von Wasserversorgungs- und Wasserverteilungssysteme zur Verfügung. Es erlaubt die Beschreibung verschiedener regelbarer Einrichtungen und macht die Definition von komplexen Operationslogiken für unabhängige Regler vollständig transparent und zeitsparend.

Die folgenden regelbaren Einrichtungen können spezifiziert werden:

Regelventil (PRV-Druckreduzierventil, PSV-Druckhalteventil, PBV-Druckunterbrecherventil, TCV-Drosselklappenventil, FCV-Durchflussregelventil).

Pumpe

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementeinstellung
Elementtyp (ControlTypeNo)	Elementtyp ID: Rohr mit Kontrollventil; Rohr; Pumpendrehzahl; RED; HTL; BRE; QMX; SCH; TAB;
Steuerungsvariable (ControlVariableNo)	Durchflussmenge; Fließgeschwindigkeit; Druckverlust; Aktueller Leitungsstatus; Rohrrauigkeit; Aktuelle Pumpendrehzahl; Aktuelle Ventileinstellung; Aufgewendete Energie
Element ID (ControlElement)	beliebiger Zusatztext
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Elementbeschränkungen
Minimalwert (ControlValueMin)	beliebiger Zusatztext
Maximalwert (ControlValueMax)	beliebiger Zusatztext
Max. Zunahme (ControlMaxIncRate)	beliebiger Zusatztext
Max. Abnahme (ControlMaxDecRate)	beliebiger Zusatztext
Einstellungen Sollgröße
Typ (SetPointTypeNp)	beliebiger Zusatztext
Variable (SetPointVariableNo)	beliebiger Zusatztext
ID (SetPoint)	beliebiger Zusatztext
Sollgröße (SetPointValue)	beliebiger Zusatztext
Tabelle (SetPointValueCurveID)	beliebiger Zusatztext
Einstellungen PID-Regelung
Maximalwert (PIDKP)	beliebiger Zusatztext
Max. Zunahme (PIDTI)	beliebiger Zusatztext
Max. Abnahme (PIDTD)	beliebiger Zusatztext
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt