# Punktförmiger Eintrag Editor
Menüpunkt: EPANET > Wasserqualität > Punktförmiger Eintrag
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.4 Point Constituent Source Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Source.
## Einleitung
Mit dem Editor für den punktförmigen Eintrag können Sie festlegen, an welchen Knoten ein externer chemischer Bestandteil in das Netzwerksystem eintritt. Es muss mindestens ein Knoten im Netzwerk als punktförmiger Chemikalieneintrag angegeben werden, wenn eine Analyse der Chemikalienkonzentration durchgeführt wird.
Beachten Sie, dass eine Wasserqualitätsanalyse für die Stoffkonzentrationen in dem Dialogfeld der Projekteinstellungen spezifiziert werden muss, um Zugang zum Dialogfeld des Editors für den punktförmigen Eintrag zu erhalten.
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Knotentyp (NodeTypeNo)	Wahl des Knotentyps (d.h. Knoten, Reservoir oder Behälter)
Knoten ID (NodeID)	Knoten ID
Eintragsart (SrcTypeNo)	Art des Eintrags am Knoten
Konzentration (Conc)	Eintrag am Knoten (in mg/Liter)
Zeitprofil ID (PatternID)	Zeitprofil der Veränderung der Eintragsqualität
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

## Technische Details
Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.
Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.
## Weiterführende Links
Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.
## Offene Punkte
- erster offener Punkt
- zweiter offener Punkt