Reaktionsgeschwindigkeit/Global Editor

Menüpunkt: EPANET > Waserqualität > Reaktionsraten > Reaktionsgeschwindigkeit/Global
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.5 Reaction Rate Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Global.

Einleitung

Mit dem Reaktionsgeschwindigkeitseditor können Sie die Geschwindigkeit angeben, mit der ein Inhaltsstoff durch eine Reaktion zerfällt (oder wächst). Reaktionsgeschwindigkeiten können auf globaler Ebene definiert werden, wo die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit für das gesamte Netzwerk gilt, und auf lokaler Ebene, wo der Anwender Reaktionsgeschwindigkeiten auf der Basis bestimmter Rohrtypen usw. definieren kann. Beachten Sie, dass lokal definierte Reaktionsgeschwindigkeiten global definierte Reaktionsgeschwindigkeiten überschreiben.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Massenreaktionskoeffizient (BulkCoeff)	Massenreaktionsgeschwindigkeit, die für den gesamten Mengenstrom im Rohrnetzwerksystem Anwendung findet. Die Maßeinheiten für die Massenreaktionsgeschwindigkeit sind in Tagen-1.
Rohrwandreaktionskoeffizient (WallCoeff)	Wandreaktionsgeschwindigkeit in m/Tag.
Ordnung Massenreaktion (OrderBulk)	1 - Reaktionen erster Ordnung 2 - Reaktionen zweiter Ordnung alle negativen Zahlen - Michaelis-Menton Kinetik
Ordnung Rohrwandreaktion (OrderWall)	1 - Reaktion erster Ordnung 0 - konstante Reaktionen
Begrenzendes Potential (LimitPot)	Gibt an, dass die Reaktionsgeschwindigkeiten proportional zur Differenz zwischen der aktuellen Konzentration und einem begrenzenden Potenzialwert sind.
Mit Rauheit korreliert (CorrCoeff)	Setzt alle Standardkoeffizienten für Rohrwandreaktionen ins Verhältnis zur Rohrrauigkeit.
Schaltflächen
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Lokale Einstellungen

Reaktionsgeschwindigkeit Behälter

Die lokale Reaktionsgeschwindigkeit für Behälter befindet sich im Behälter Editor

Reaktionsgeschwindigkeit Leitung

Die lokale Reaktionsgeschwindigkeit für Leitungen befindet sich im Rohr Editor

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt