# Reaktionsgeschwindigkeit/Global Editor
Menüpunkt: EPANET > Waserqualität > Reaktionsraten > Reaktionsgeschwindigkeit/Global
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.5 Reaction Rate Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Global.
## Einleitung
Mit dem Reaktionsgeschwindigkeitseditor können Sie die Geschwindigkeit angeben, mit der ein Inhaltsstoff durch eine Reaktion zerfällt (oder wächst). Reaktionsgeschwindigkeiten können auf globaler Ebene definiert werden, wo die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit für das gesamte Netzwerk gilt, und auf lokaler Ebene, wo der Anwender Reaktionsgeschwindigkeiten auf der Basis bestimmter Rohrtypen usw. definieren kann. Beachten Sie, dass lokal definierte Reaktionsgeschwindigkeiten global definierte Reaktionsgeschwindigkeiten überschreiben.
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Massenreaktionskoeffizient (BulkCoeff)	Massenreaktionsgeschwindigkeit, die für den gesamten Mengenstrom im Rohrnetzwerksystem Anwendung findet. Die Maßeinheiten für die Massenreaktionsgeschwindigkeit sind in Tagen-1.
Rohrwandreaktionskoeffizient (WallCoeff)	Wandreaktionsgeschwindigkeit in m/Tag.
Ordnung Massenreaktion (OrderBulk)	1 - Reaktionen erster Ordnung 2 - Reaktionen zweiter Ordnung alle negativen Zahlen - Michaelis-Menton Kinetik
Ordnung Rohrwandreaktion (OrderWall)	1 - Reaktion erster Ordnung 0 - konstante Reaktionen
Begrenzendes Potential (LimitPot)	Gibt an, dass die Reaktionsgeschwindigkeiten proportional zur Differenz zwischen der aktuellen Konzentration und einem begrenzenden Potenzialwert sind.
Mit Rauheit korreliert (CorrCoeff)	Setzt alle Standardkoeffizienten für Rohrwandreaktionen ins Verhältnis zur Rohrrauigkeit.
Schaltflächen
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

## Technische Details
Denken Sie daran, dass alle Reaktionskoeffizienten, die eine Abnahme des Inhaltsstoffes (z.B. Chlorabnahme) repräsentieren sollen, mit einem Minuszeichen zu versehen sind. Ein positiver Wert bedeutet ansonsten einen Anstieg des Stoffes.
## Weiterführende Links
### Lokale Einstellungen
#### Reaktionsgeschwindigkeit Behälter
Die lokale Reaktionsgeschwindigkeit für Behälter befindet sich im Behälter Editor
#### Reaktionsgeschwindigkeit Leitung
Die lokale Reaktionsgeschwindigkeit für Leitungen befindet sich im Rohr Editor
## Offene Punkte
- erster offener Punkt
- zweiter offener Punkt