# Sensoren
## Einleitung
Sensoren sind in der Lage elementabhängig Messgrößen zur Verfügung zu stellen welche Basis für eine Steuerung bilden.
## Feldbeschreibung
Feld	Erklärung
Sensor ID (MUID)	Eineindeutige Kennung des Sensors
Sensortyp (TypeNo)	Typ der Messgröße 1...Level (Wasserstand) 2...Discharge (Durchfluss 3... Surface Runoff (Oberflächenabfluss) 4...Concentration (Konzentration) 5...Mass Flux (Stofftransportrate) 6...Weir/Gate Position (Wehr-/Schieberposition) 7...Pump ON/OFF (Pumpe An/Aus) 8...Valve Opening (Ventilöffnung in %)
Typ (LocationNo)	Elementtyp Abhängig vom Sensortyp kann hier festgelegt werden an welchem Typ Element der Sensor platziert werden soll.
ID	Element an dem der Sensor platziert wird.