# Editor Tagesgang (MOUSE)
Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2011 SP7.
## Einleitung
Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Tagesgängen eingegeben werden. Beispielsweise einen für Wochentage und einen für Wochenenden, aber auch einen für Wochentage, die zu einer Gruppe von Einzugsgebieten und einen für Wochentage, die zu einer anderen Gruppe von Einzugsgebieten gehören.
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung	erf[1)]
Tagesgang_ID (MUID)	eindeutige ID	1
dT [min] (DeltaT)	Zeitschritte in Minuten für einen ganzen Tag, für ein dT von 60 min ergeben sich 24 Zeitschritte	1
Erstellen	erstellt eine Tabelle mit den Spalten "Von", "Bis" und "Gewichtung" für den aktuellen Tagesgang. Der Gewichtung kann jeder geeignete Wert unter der Voraussetzung zugeordnet werden, dass seine relative Größe die Tagesvariation reflektiert.	-
Neu	fügt eine neue Randbedingung ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Randbedingungen	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Grafik	stellt eine grafische Darstellung des Profils bereits
Schließen	schließt den Editor	-
[1)] 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional

Diese weiteren Schaltflächen dienen der Bearbeitung und Eingabe von Werten in der Tagesganglinientabelle.
Bedeutung: (von links nach rechts)
- Anlegen neuer Zeilen in der Wertetabelle
- Löschen ausgewählter Zeilen aus der Wertetabelle
- Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben bzw. nach unten
- Aufsteigendes sortieren der Werte
## Technische Details
## Offene Punkte
Durchsicht!