# Schieber
⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung \⯈
Menüpunkt: Editoren > Netz > Schieber
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.6 Orifices
## Einleitung
In MIKE+ wird ein Schieber über eine Funktion definiert, mit der der Durchfluss Q zwischen zwei Knoten geregelt wird. Ein Schieber kann in MIKE+ auch mit einer steuerbaren Klappe versehen werden, um unterschiedliche Öffnungsweiten abzubilden.

## Dialogfeld
Ein Schieber benötigt 2 Knoten, außer es wird mit einem freien Auslauf definiert. wenn Sie einen Ausgangsknoten (From node) und einen Abschlussknoten (To node) angeben, wird ein Schieber zwischen zwei Knoten erstellt.

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten (FromNodeID)	KnotenID auf der ständig durchflossenen Seite des Schiebers
Zum Knoten (ToNodeID)	KnotenID auf der Abflussseite des Schiebers

### Register Geometrie
Hier können Sie die geometrische Form des Schiebers definieren. Sie können zwischen Kreisprofil, Sonderprofil und Rechteck als Typ wählen.

Nach der Wahl, um welchen Typ Schieber es sich handelt, müssen Sie die Geometrie näher definieren, wie hier anhand eines rechteckigen Querschnitts gezeigt ist:

Feld	Erklärung
Typ (TypeNo)	Verschiedene Typen stehen zur Auswahl:
Wehrhöhe (CrestLevel)	Höhe der Wehrkrone
Überfallbeiwert (Beiwert(2/3μ) (Coeff)	Überfallbeiwert 2/3 μ, verfügbar unter Methode Wehrformel
Wehrlänge (CrestWidth)	Wehrlänge eines Rechteckwehres, verfügbar unter Methode Wehrformel
Winkel (AngleNo)	Wehrstellung zur Hauptfließrichtung, verfügbar unter Methode Energieverlustkoeffizient (siehe Technische Details).
Q-H Tabelle (QHID)	Wahl einer Q-H Funktion. Im Editor Wertetabellen können verschiedene Tabellen erstellt werden. Der Q-H Tabelleneditor lässt sich durch Drücken der Schaltfäche Ändern öffnen. Verfügbar unter Methode Q-H Beziehung bei einem frei auslaufenden Wehr.
Sonderprofil (WeirCrestID)	Nur bei Wehrform "Sonderprofil-Wehr". Hier muss das entsprechende Profil ausgewählt werden. Über "Bearbeiten" können diese eingefügt bzw. geändert werden.

## Technische Details
Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.
Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.
## Weiterführende Links
Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.
## Offene Punkte
- erster offener Punkt
- zweiter offener Punkt