Editor Entnahmemengen

Menüpunkt: Konfiguration > Wasserbedarf > Entnahmemengen

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_MDemand.

Einleitung

Entnahmemengen für einen bestimmten Knoten können entweder im Editor Knoten oder im Editor Entnahmemengen bearbeitet werden.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
Knoten ID (JunctionID)	ID des Knotens an dem die Entnahme stattfindet
Bedarf (Demand)	Entnahmemenge im Knoten
Profil (PatternID)	ID des Zeitprofils, das den einzelnen Entnahmemengen zugeordnet wird (optional)
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Bedarfskategorie (Category)	wird meist bei der Bedarfsaufteilung befüllt und kann in der Bedarfsstatistik abgefragt werden.
Koeffizient (DemCoeff)
Markieren (DemCoeff)	Methode der Dateneingabe; Bei neuen Zeilen in diesem Dialog – immer "Manuell".