# werkzeuge modellkonfiguration
Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Beim Anlegen einer neuen Modellkonfiguration ermittelt das Werkzeug alle Unterschiede zwischen einer Originaldatenbank und einer modifizierten Datenbank. Dabei ist irrelevant, welche Datenbank gerade in MIKE URBAN geöffnet ist.
Daher ist es wichtig, eine Kopie der Modelldatenbank von dem Zeitpunkt aufzuheben, ab dem die Änderungen in der Modellkonfiguration gespeichert werden sollen.
Das Werkzeug vergleicht nur die jeweils aktiven Szenarios. Unterschiede in den anderen Szenarios werden nicht verglichen.
Sie können einschränken, welche Gruppe von Tabellen untersucht werden soll:
- Anlagenmodell Siedlungsentwässerung
- MOUSE
- SWMM5
- Anlagenmodell Wasserversorgung
- EPANET
: Welche Tabellen, welche Spalten, was ist mit benutzerdefinierten Tabellen und benutzerdefinierten Spalten?
Vorausgesetzt werden identischen Einstellungen, unter anderem:
- gleiche Datenbankversion (falls erforderlich, wird konvertiert)
- gleiches Einheitensystem
- gleicher Datenbanktyp: entweder beide Personal Geodatabase (*.mdb) oder beide File Based Geodatabase (*.gdb)
MIKE URBAN meldet Fehler, falls die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Sie können die Fehler mit <Strg + C> in die Zwischenablage kopieren.
Verglichen werden die Elemente anhand der MUID.
Die Ergebnisse des Vergleichs werden in eine neue Personal Geodatabase gespeichert, deren Namen Sie vorab festgelegt haben. Für jede Tabelle in MIKE URBAN können bis zu vier neue Tabellen angelegt werden, die anhand des Suffixes zu verstehen sind:
Suffix	Bedeutung
*_Insert	Eine Insert-Tabelle enthält alle Elemente, die in der modifizierten Datenbank hinzugefügt worden sind
*_Delete	Eine Delete-Tabelle enthält alle Elemente, die in der Originaldatenbank noch vorhanden waren, in der modifizierten Datenbank aber nicht mehr aufscheinen.
*_Update	Eine Update-Tabelle enthält alle Elemente, an denen mindestens eine Änderung vorgenommen worden sind. Nur die geänderten Attribute werden in den Spalte angeführt, und zwar wird der Wert aus der modifizierten Datenbank angezeigt. Ist eine Spalte leer, so kann das bedeuten, dass hier keine Änderung vorgenommen worden ist, oder dass die Änderung darin besteht, dass eine vorher befüllte Spalte jetzt leer ist. Aufklärung in der nächsten Tabelle!

Alle Änderungen werden in die Klassen eingefügt